ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на проектирование, изготовление и поставку энергоустановки производства ООО «ВладимиртеплогазСтрой»

| - Информация о Заказчике |  |
| --- | --- |
| Заказчик /ИНН |  |
| Адрес |  |
| Ответственное лицо (ФИО, должность) |  |
| Контактный телефон |  |
| e-mail |  |

| - Информация об объекте |  |
| --- | --- |
| Место расположения объекта |  |
| Характеристики места расположения (промышленное предприятие, жилая зона, др.) |  |
| Срок поставки |  |
| Условия оплаты (порядок расчетов) |  |
| Железнодорожная линия |  |

| - Общие условия |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | # Перечень основных данных | Исходные данные (нужное отметить) |
| 1 | Основные работы | проектирование изготовление доставка монтаж пуско-наладочные работы |
| 2 | Дополнительные работы | инженерные изыскания проект привязки энергоустановки «Проектная документация» проект привязки энергоустановки «Рабочая документация» государственная (независимая) экспертиза рабочая документация для строительства фундаментов и сетей |
| 3 | Тип и назначение генераторной установки | выработка только электроэнергии (дизельная, газовая или газодизельная электростанция); выработка электроэнергии и тепла (когенерационная установка, мини-ТЭС); другое__________. |
| 4 | Тип и характеристики используемого топлива | дизельное топливо (100%); дизельное топливо + газ; магистральный природный газ; давление __________ МПа; калорийность __________ ккал/м³; количество газа __________ м³/ч. механические примеси __________ г/ м³ * другое __________. *приложить полный анализ. |
| 5 | Конструктивное исполнение | контейнерное/блочно-модульное; стационарное, указать параметры здания; __________. |
| 6 | Режим работы оборудования | резервный генератор (аварийный); посменный длительный режим, __________ часов работы в год постоянный режим работы (круглосуточный, круглогодичный), __________ часов работы в год; другой __________. |
| 7 | Необходимость резервного источника электроэнергии | наличие электросети для подключения; предусмотреть дизель-генератор или др. __________. |
| 8 | Технические условия на газоснабжение и лимиты: | получены; имеются в недостаточном объеме: нет. |

| - Электрические параметры |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9 | Расчетная мощность электростанции | __________ кВт. |
| 10 | Вид подключения | один генератор на изолированную нагрузку (островной режим, изолированно от централизованной сети); параллельная работа нескольких генераторов на общую нагрузку изолированно от сети (автономный режим); параллельная работа (синхронизация) с централизованной сетью одного или нескольких генераторов (с запретом экспорта электроэнергии в сеть); другое__________. |
| 11 | Требования к единичной мощности | - - определяется расчетом - - требуются следующие генераторы: __________ (кВт , / кВА ), __________ шт.; __________ (кВт , / кВА ), __________ шт.; __________ (кВт , / кВА ), __________ шт.; __________ (кВт , / кВА ), __________ шт. |
| 12 | Выходное напряжение генератора | - 0.4 кВ - 6,3 кВ - 10,5 кВ |
| 13 | Максимальное потребление электроэнергии | (пиковая нагрузка) __________ кВт. |
| 14 | Минимальная продолжительная нагрузка | __________ кВт. |
| 15 | Максимально возможный единовременный наброс нагрузки | при изолированной работе без централизованной сети ___1_______ кВт (мощность максимального потребителя, кВт), кратность пусковых токов __________. |
| 16 | Стационарное распределительное устройство | - новое, - существующее, - не требуется. наличие электрической схемы: да, нет; наличие технического задания: да, нет; количество отходящих линий (потребителей) __________ шт.; количество резервных ячеек __________ шт.; прочие требования __________. |
| 17 | Трансформаторная подстанция | - новая, - существующая, - не требуется. наличие электрической схемы: да, нет; наличие технического задания: да, нет; мощность подстанции: __________ кВт; напряжение: высокая сторона____ кВ, низкая сторона ____ кВт; тип трансформатора: __________, количество__________; прочие требования __________. |

| - Тепловые параметры |  |  |
| --- | --- | --- |
| 18 | Тип используемой системы охлаждения двигателя | штатный радиатор на одной раме с двигателем; радиатор на отдельной раме (внутри помещения ДГУ, расстояние от ДГУ до 1 м); выносной радиатор (снаружи помещения или контейнера) - горизонтальный, - вертикальный; теплообменники вместо радиатора (охлаждение проточной водой); нет ответа (способ охлаждения выбирается по усмотрению поставщика); другое__________. |
| 19 | Утилизация тепла выхлопных газов | - да, - нет. |
| 20 | Утилизация тепла антифриза двигателя | - да, - нет. |
| 21 | Тип теплоносителя и расчетная тепловая мощность | - вода, ____ / ____ (МВт/ Гкал/час) - пар, ____ / ____ / ____ (МВт / т пара в час / Гкал/час) |
| 22 | Температурный режим | вырабатываемой/обратной воды __________ / __________ ºС. |
| 23 | Требуется ли установка дополнительных пиковых котлов | - да, - нет, - уже имеется котельная. |
| 24 | Распределение тепловой нагрузки (с учетом потерь в тепловых сетях) | отопление: ____ / ____ (МВт/т пара в час); вентиляция: ____ / ____ (МВт/т пара в час); технологические нужды: ____ / ____ (МВт/т пара в час); ГВС (максимально часовая): ____ / ____ (МВт/т пара в час); другое__________. |
| 25 | Требуется ли установка абсорбционных чиллеров (АБХМ) | - да, - нет, - уже имеется АБХМ. |
| 26 | Требуемая холодопроизводительность | __________ кВт. |
| 27 | Температурный режим охлаждённой воды (вход/выход) | __________ / __________ ºС. |
| 28 | Прочие комментарии по подбору теплогенерирующего оборудования | __________. |
| 29 | Источник водоснабжения и параметры исходной воды | хоз. - питьевой водопровод, скважина, другое__________. T=min__________, max__________ С°, p= min__________, max __________МПа. |

| - Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Требования к автоматике (уровень автоматизации и диспетчеризации) |  |  | постоянное присутствие обслуживающего персонала; без постоянного обслуживающего персонала с диспетчеризацией аварийных сигналов; диспетчерская; другое__________. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Дополнительные опции и вспомогательное оборудование |  |  | подогреватели охлаждающей жидкости устройства подзарядки АКБ подогрев обмоток генератора дополнительные насосы для закачки топлива, масла и т.д. дополнительные баки (топливные, масляные и т.д.) дополнительное шумоглушение Дополнительное щитовое оборудование: автомат ввода резерва (АВР) панели управления щит общих шин параллельно работающих генераторов) комплект ЗИП на ____ моточасов и т.д.) другое__________. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый (фактический) годовой объем потребляемых энергоресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Месяц |  |  | Потребление электроэнергии, кВт∙ч |  |  |  |  | Потребление тепловой энергии, Гкал |  |  |  |
|  | Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого за год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемая (фактическая) суточная динамика потребления энергоресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Время | электроэнергия, кВт∙ч |  |  | Тепло, Гкал |  | Время | электроэнергия, кВт∙ч |  |  | Тепло, Гкал |  |
|  |  | лето | зима |  | лето | зима |  | лето |  | зима | лето | зима |
|  | 00:00-01:00 |  |  |  |  |  | 12:00-13:00 |  |  |  |  |  |
|  | 01:00-02:00 |  |  |  |  |  | 13:00-14:00 |  |  |  |  |  |
|  | 02:00-03:00 |  |  |  |  |  | 14:00-15:00 |  |  |  |  |  |
|  | 03:00-04:00 |  |  |  |  |  | 15:00-16:00 |  |  |  |  |  |
|  | 04:00-05:00 |  |  |  |  |  | 16:00-17:00 |  |  |  |  |  |
|  | 05:00-06:00 |  |  |  |  |  | 17:00-18:00 |  |  |  |  |  |
|  | 06:00-07:00 |  |  |  |  |  | 18:00-19:00 |  |  |  |  |  |
|  | 07:00-08:00 |  |  |  |  |  | 19:00-20:00 |  |  |  |  |  |
|  | 08:00-09:00 |  |  |  |  |  | 20:00-21:00 |  |  |  |  |  |
|  | 9:00-10:00 |  |  |  |  |  | 21:00-22:00 |  |  |  |  |  |
|  | 10:00-11:00 |  |  |  |  |  | 22:00-23:00 |  |  |  |  |  |
|  | 11:00-12:00 |  |  |  |  |  | 23:00-24:00 |  |  |  |  |  |
| 34 | Дополнительные работы и услуги |  |  | __________. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Экономические параметры |  |  |
| --- | --- | --- |
| 35 | Стоимость 1000 м3 газа | __________ руб./1000 м3 |
| 36 | Текущий тариф на электроэнергию (централизованная сеть), | _________ руб./кВт |
| 37 | Текущий тариф на тепловую энергию / пар (централизованная сеть) | ___-_______ руб./Гкал / _____-_____ руб./тонна |
| 38 | Годовая наработка генераторной установки | __________ кВт*час/год |
| 39 | Стоимость присоединения к внешним сетям | газ -__________ тыс. руб.; электричество -__________ тыс. руб.; прочее -__________ тыс. руб.; |

Дата: __________                                                                Подпись: __________

Просим Вас направить заполненный опросный лист по электронной почте: info@vtgstroy.ru

или по  факсу: +7(4922) 38-38-90.